《电工基础》课程标准

学 时 / 学 分：72 / 4.5

课 程  类 型：B类

课 程  编 码：

适 用  专 业：机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术、应用电子技术

课程所属院部：电气工程学院

批 准  日 期：2019年  9 月

一、制定依据与课程定位

- 制定依据

本课程标准是在原《“电工基础”课程教学大纲》的基础上，依据机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术、应用电子技术等四个专业的人才培养方案对学生知识与技能的要求，重新进行制定。

（二）课程定位

《电工基础》是三年制高职机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术、应用电子技术专业一门职业技术基础课程。它是电学类专业的公共课程，也是电学类后续专业课程的基础。其任务是介绍电工技术的基本知识和基本技能，着重讲解直流电路、单相正弦交流电路、三相交流电路、谐振电路、磁路，使学生获得电工技术的基本知识与技能。

- 课程教学目标

- 知识教学目标

1、熟悉常用交、直流电路、磁路及谐振电路的基本概念、基本定律和基本定理。

2、掌握交、直流电路的基本分析方法，了解常用电路基本物理量。

- 能力培养目标

1、能分析直流电路、单相正弦交流电路、三相交流电路、互感耦合电路、磁路。

2、能理解谐振电路的工作原理，了解非正弦周期电路的基本概念。

3、具有常用电路基本物理量的计算能力。

4、了解常用电工仪表、仪器及电气设备的基本知识。

- 素质培养目标

1、培养学生形成较强的观察、分析、思考、总结能力。

2、培养学生团队协作精神和良好的交流能力。

3、培养学生较强的责任心和良好的社会责任感。

三、教学时间分配表

| 序 号 | 教学单元 | 参考 课时 | 教学形式与课时分配 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 理论 讲授 | 实践 学时 | 其他 |
| 1 | 电路的基本概念与基本定律 | 10 | 6 | 4 |  |
| 2 | 直流电阻电路的分析 | 14 | 8 | 6 |  |
| 3 | 受控源电路的分析 | 4 | 4 |  |  |
| 4 | 电容、电感 | 6 | 6 |  |  |
| 5 | 正弦交流电 | 14 | 10 | 4 |  |
| 6 | 三相交流电路 | 6 | 6 |  |  |
| 7 | 互感耦合电路 | 6 | 6 |  |  |
| 8 | 磁路与铁芯线圈电路 | 4 | 4 |  |  |
| 9 | 正弦谐振电路 | 4 | 4 |  |  |
| 10 | 非正弦周期电流电路 | 4 | 4 |  |  |
| 合 计 |  | 72 | 58 | 14 |  |

四、教学内容与要求

课题一  电路的基本概念和基本定律

内容：

电路与电路模型电压、电流及其参考方向，电功率，电阻元件、电感元件和电容元件、电压源、电流源的伏安关系及相互转换，欧姆定律，基尔霍夫定律，负载获得最大功率的条件。

要求：

了解基本电路元件，理解和掌握电路基本元件的特性及伏安关系；建立电压源、电流源概念，了解它们的特性；掌握欧姆定律和基尔霍夫定律；掌握电功率的概念及其计算。

课题二  直流电阻电路的分析

内容：

支路电流法、电源变换法、节点电压法、叠加原理、戴维宁定理和诺顿定理。

要求：

了解等效变换的概念，掌握等效变换方法；用支路电流法、电源变换法、叠加原理、戴维宁定理进行电路分析。

课题三  受控源电路的分析

内容：

受控源的基本概念及模型，受控源电路的一般分析法。

要求：

了解受控源概念，掌握受控源电路的特点。

课题四  电容、电感

内容：

电容元件、电感元件上电流与电压的关系，电场能量与磁场能量。

要求：

了解电容元件、电感元件的伏安关系，理解电容元件、电感元件的储能特性以及在电路中能量的转换规律；掌握电场能量和磁场能量的计算。

课题五  正弦交流电

内容：

正弦量三要素，正弦量有效值，正弦量相量表示法。纯电阻、纯电感、纯电容交流电路，电阻电感串联电路、电阻电感电容串联电路，并联电路的一般分析，正弦交流电路的功率及功率因数的提高，正弦交流电路的分析计算。

要求：

掌握正弦交流电的三要素，掌握正弦交流电的各种表示方法；掌握正弦交流电路的分析与计算；掌握提高功率因数的方法。

课题六  三相交流电路

内容：

三相交流电压的产生及三相电源绕组的联结，三相负载星形联结、三角形联接的不对称及对称三相电路的计算，三相电路的功率。

要求：

了解三相交流电源的产生和特点；掌握三相四线制电源的线电压与相电压的关系；掌握三相对称负载星形联结和三角形联结时，负载相电压和线电压、负载相电流和线电流的关系；掌握对称三相电路电压、电流和功率的计算方法，并理解中性线的作用。

课题七  互感耦合电路

内容：

互感系数、互感电压、同名端的概念，互感线圈串联电路、并联电路的计算。

要求：

了解互感线圈中电压和电流的关系；理解同名端的概念和意义；了解互感线圈在不同连接方式下互感消去法；掌握变压器变换电压、变换电流和变换阻抗的原理。

课题八  磁路和铁芯线圈电路

内容：

磁路、磁动势、主磁通、漏磁通、磁阻的概念，磁路的基尔霍夫定律、磁路欧姆定律，铁磁物质的磁化，交流铁芯线圈，正弦电压作用下电压与磁通的关系（U = 4.44fNφm ），正弦电压作用下磁通和电流的波形，磁滞损耗，涡流损耗，铁芯损耗的概念。

要求：

了解磁路的基本概念；理解磁路基本定律；了解交流铁芯线圈电路。

课题九  正弦谐振电路

内容：

串联谐振电路、并联谐振电路的条件和特征，特性阻抗，品质因数，通频带。

要求：

掌握谐振的概念，熟悉串、并联谐振电路发生谐振的条件及调谐方法；掌握串、并联谐振电路处于谐振状态时电路所呈现的特性；理解谐振回路的特性阻抗ρ和品质因数Q的物理意义。

课题十  非正弦周期电流电路

内容：

非正弦周期量的产生、合成和分解，非正弦周期量的种类，线性非正弦周期电流电路的计算，非正弦周期量的有效值、平均值及功率。

要求：

了解一个非正弦周期量的产生和分解，以及在电子技术中的应用。

五、实践教学

本课程开设以下实验：

| 序号 | 实验项目 | 学时 | 目的与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常用电工仪器、仪表的使用 | 2 | 掌握电压表、电流表、万用表、功率因数表的测量功能和测量方法。 |
| 2 | 电位电压测量和基尔霍夫定律 | 2 | 掌握电压与电位的区别和联系，加深对基尔霍夫定律的理解。 |
| 3 | 叠加原理 | 2 | 验证叠加原理的正确性，掌握叠加原理实际电路的操作。 |
| 4 | 电压源和电流源的等效变换 | 2 | 掌握电压源和电流源的等效变换实验电路的操作。加深对电源等效变换的理解。 |
| 5 | 戴维宁定理 | 2 | 掌握戴维宁定理实际电路的操作，加深对该定理的理解。 |
| 6 | 示波器及信号发生器的使用 | 2 | 掌握示波器、信号发生器的使用。 |
| 7 | 日光灯电路及功率因数的提高 | 2 | 掌握日光灯电路的接线，理解并掌握功率因数及其提高的方法。 |
| 合 计 |  | 14 |  |

六、教学方法建议

（一）本课程的教学重点

1、重点掌握电场强度、电位、电位差、电动势、磁感应强度、磁通、自感、互感、互感线圈同名端，正弦交流电中的相位、初相位、瞬时值、最大值、有效值与感抗、容抗、阻抗、有功功率、无功功率、平均功率等概念。

2、理解电场和磁场的物质性、导磁率、磁场强度的概念。

3、掌握串联谐振、并联谐振及其产生条件和特点，理解品质因数的物理意义。

4、重点掌握欧姆定律、电磁感应定律。掌握万用表原理、最大输出功率定理，掌握基尔霍夫定律和戴维宁定理，并能进行简单计算，了解叠加原理内容。

5、初步掌握一般电路的分析与计算方法，能分析计算简单直流电路，熟悉电路中电位的计算，会用相量表示法分析、计算交流电路，能将三角函数表示式转换为相量表示式。

6、了解互感线圈的串、并联规律。

7、掌握基本元器件电阻、电感、电容的特性和了解变压器的基本工作原理。

（二）本课程的教学方法

本课程以讲授与实验的形式实施，采用理论结合实践的教学方法。理论部分采用讲授法、案例法、多媒体教学，实验部分由教师指导，学生自己动手，验证所学理论，加深理解，加强记忆，提高实践能力。

七、课程考核方式与成绩评定

对于机电一体化技术专业、电气自动化技术专业、工业机器人技术专业、应用电子技术专业：

本课程安排在第一学期，课程一学期完成。

本课程为考试课，考核成绩满分为100分。其中：理论考核成绩占50分，平时学习考核成绩占50分（平时包括：考勤、课堂提问、作业等）。